## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | Riversde V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.955 | 0.18623 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | Pokagon V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.971 | 0.19583 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | HickryCk V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.968 | 0.20176 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | NwCarlsl V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.998 | 0.26669 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | Olive V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.002 | 0.27454 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | Kankakee V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.99 | 0.22689 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 7 | 1 | JacksnRd V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.989 | 0.21921 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 8 | 1 | Olive V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 1.015 | 0.3625 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 9 | 1 | Bequine V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 1.043 | 0.48904 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 10 | 1 | Breed V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 1.05 | 0.62151 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 11 | 1 | SouthBnd V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.985 | 0.22201 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 12 | 1 | TwinBrch V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.99 | 0.21293 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 13 | 1 | Concord V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.968 | 0.19809 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 14 | 1 | GoshenJt V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.984 | 0.20071 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 15 | 1 | FtWayne V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.97 | 0.196 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 16 | 1 | N. E. V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.984 | 0.20787 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 17 | 1 | Sorenson V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.995 | 0.23981 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 18 | 1 | McKinley V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.973 | 0.20124 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 19 | 1 | Lincoln V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.963 | 0.19286 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | 20 | 1 | Adams V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.958 | 0.20822 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 21 | 1 | Jay V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.959 | 0.23597 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 22 | 1 | Randolph V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.97 | 0.28065 | 0 | 0 | 1 | 1
22 | 23 | 1 | CollCrnr V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1 | 0.36652 | 0 | 0 | 1 | 1
23 | 24 | 1 | Trenton V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.992 | 0.3646 | 0 | 0 | 1 | 1
24 | 25 | 1 | TannrsCk V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.05 | 0.48747 | 0 | 0 | 1 | 1
25 | 26 | 1 | TannrsCk V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 1.015 | 0.51854 | 0 | 0 | 1 | 1
26 | 27 | 1 | Madison V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.968 | 0.26791 | 0 | 0 | 1 | 1
27 | 28 | 1 | Mullin V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.962 | 0.23771 | 0 | 0 | 1 | 1
28 | 29 | 1 | Grant V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.963 | 0.22044 | 0 | 0 | 1 | 1
29 | 30 | 1 | Sorenson V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 0.968 | 0.32795 | 0 | 0 | 1 | 1
30 | 31 | 1 | DeerCrk V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.967 | 0.22253 | 0 | 0 | 1 | 1
31 | 32 | 1 | Delaware V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.964 | 0.25831 | 0 | 0 | 1 | 1
32 | 33 | 1 | Haviland V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.972 | 0.18553 | 0 | 0 | 1 | 1
33 | 34 | 1 | Rockhill V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.986 | 0.19722 | 0 | 0 | 1 | 1
34 | 35 | 1 | WestLima V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.981 | 0.18972 | 0 | 0 | 1 | 1
35 | 36 | 1 | Sterling V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.98 | 0.18972 | 0 | 0 | 1 | 1
36 | 37 | 1 | EastLima V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.992 | 0.20543 | 0 | 0 | 1 | 1
37 | 38 | 1 | EastLima V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 0.962 | 0.29514 | 0 | 0 | 1 | 1
38 | 39 | 1 | NwLibrty V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.97 | 0.14678 | 0 | 0 | 1 | 1
39 | 40 | 1 | West End V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.97 | 0.12828 | 0 | 0 | 1 | 1
40 | 41 | 1 | S.Tiffin V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.967 | 0.12078 | 0 | 0 | 1 | 1
41 | 42 | 1 | Howard V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.985 | 0.14888 | 0 | 0 | 1 | 1
42 | 43 | 1 | S.Kenton V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.978 | 0.19687 | 0 | 0 | 1 | 1
43 | 44 | 1 | WMVernon V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.985 | 0.2412 | 0 | 0 | 1 | 1
44 | 45 | 1 | N.Newark V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.987 | 0.27349 | 0 | 0 | 1 | 1
45 | 46 | 1 | W.Lancst V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.005 | 0.32271 | 0 | 0 | 1 | 1
46 | 47 | 1 | Crooksvl V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.017 | 0.36181 | 0 | 0 | 1 | 1
47 | 48 | 1 | Zanesvll V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.021 | 0.34784 | 0 | 0 | 1 | 1
48 | 49 | 1 | Philo V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.025 | 0.36547 | 0 | 0 | 1 | 1
49 | 50 | 1 | WCambrdg V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.001 | 0.32987 | 0 | 0 | 1 | 1
50 | 51 | 1 | Newcmrst V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.967 | 0.28414 | 0 | 0 | 1 | 1
51 | 52 | 1 | SCoshoct V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.957 | 0.26738 | 0 | 0 | 1 | 1
52 | 53 | 1 | Wooster V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.946 | 0.25045 | 0 | 0 | 1 | 1
53 | 54 | 1 | Torrey V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.955 | 0.26634 | 0 | 0 | 1 | 1
54 | 55 | 1 | Wagenhls V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.952 | 0.26128 | 0 | 0 | 1 | 1
55 | 56 | 1 | Sunnysde V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.954 | 0.26459 | 0 | 0 | 1 | 1
56 | 57 | 1 | WNwPhil1 V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.971 | 0.28554 | 0 | 0 | 1 | 1
57 | 58 | 1 | WNwPhil2 V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.959 | 0.2707 | 0 | 0 | 1 | 1
58 | 59 | 1 | Tidd V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.985 | 0.33807 | 0 | 0 | 1 | 1
59 | 60 | 1 | SWKammer V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.993 | 0.40404 | 0 | 0 | 1 | 1
60 | 61 | 1 | W.Kammer V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.995 | 0.41958 | 0 | 0 | 1 | 1
61 | 62 | 1 | Natrium V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.998 | 0.40893 | 0 | 0 | 1 | 1
62 | 63 | 1 | Tidd V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 0.969 | 0.39706 | 0 | 0 | 1 | 1
63 | 64 | 1 | Kammer V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 0.984 | 0.42795 | 0 | 0 | 1 | 1
64 | 65 | 1 | Muskngum V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 1.005 | 0.48258 | 0 | 0 | 1 | 1
65 | 66 | 1 | Muskngum V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.05 | 0.47962 | 0 | 0 | 1 | 1
66 | 67 | 1 | Summerfl V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.02 | 0.43354 | 0 | 0 | 1 | 1
67 | 68 | 1 | Sporn V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 1.003 | 0.48084 | 0 | 0 | 1 | 1
68 | 69 | 1 | Sporn V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.035 | 0.5236 | 0 | 0 | 1 | 1
69 | 70 | 1 | Portsmth V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.984 | 0.3941 | 0 | 0 | 1 | 1
70 | 71 | 1 | NPortsmt V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.987 | 0.38659 | 0 | 0 | 1 | 1
71 | 72 | 1 | Hillsbro V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.98 | 0.36617 | 0 | 0 | 1 | 1
72 | 73 | 1 | Sargents V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.991 | 0.38293 | 0 | 0 | 1 | 1
73 | 74 | 1 | Bellefnt V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.958 | 0.37769 | 0 | 0 | 1 | 1
74 | 75 | 1 | SthPoint V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.967 | 0.39985 | 0 | 0 | 1 | 1
75 | 76 | 1 | Darrah V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.943 | 0.37996 | 0 | 0 | 1 | 1
76 | 77 | 1 | Turner V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.006 | 0.46635 | 0 | 0 | 1 | 1
77 | 78 | 1 | Chemical V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.003 | 0.46112 | 0 | 0 | 1 | 1
78 | 79 | 1 | CapitlHl V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.009 | 0.46635 | 0 | 0 | 1 | 1
79 | 80 | 1 | CabinCrk V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.04 | 0.50545 | 0 | 0 | 1 | 1
80 | 81 | 1 | Kanawha V1 | 345 | 1.06 | 0.94 | 0.997 | 0.49044 | 0 | 0 | 1 | 1
81 | 82 | 1 | Logan V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.989 | 0.47543 | 0 | 0 | 1 | 1
82 | 83 | 1 | Sprigg V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.985 | 0.49602 | 0 | 0 | 1 | 1
83 | 84 | 1 | BetsyLne V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.98 | 0.54018 | 0 | 0 | 1 | 1
84 | 85 | 1 | BeaverCk V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.985 | 0.56741 | 0 | 0 | 1 | 1
85 | 86 | 1 | Hazard V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.987 | 0.5435 | 0 | 0 | 1 | 1
86 | 87 | 1 | Pinevlle V3 | 161 | 1.06 | 0.94 | 1.015 | 0.54803 | 0 | 0 | 1 | 1
87 | 88 | 1 | Fremont V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.987 | 0.62204 | 0 | 0 | 1 | 1
88 | 89 | 1 | ClinchRv V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.005 | 0.69272 | 0 | 0 | 1 | 1
89 | 90 | 1 | Holston V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.985 | 0.58102 | 0 | 0 | 1 | 1
90 | 91 | 1 | HolstonT V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.98 | 0.58137 | 0 | 0 | 1 | 1
91 | 92 | 1 | Saltvlle V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.993 | 0.58992 | 0 | 0 | 1 | 1
92 | 93 | 1 | Tazewell V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.987 | 0.53739 | 0 | 0 | 1 | 1
93 | 94 | 1 | Switchbk V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.991 | 0.49986 | 0 | 0 | 1 | 1
94 | 95 | 1 | Caldwell V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.981 | 0.48293 | 0 | 0 | 1 | 1
95 | 96 | 1 | Baileysv V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.993 | 0.48014 | 0 | 0 | 1 | 1
96 | 97 | 1 | Sundial V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.011 | 0.4866 | 0 | 0 | 1 | 1
97 | 98 | 1 | Bradley V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.024 | 0.47822 | 0 | 0 | 1 | 1
98 | 99 | 1 | Hinton V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.01 | 0.47194 | 0 | 0 | 1 | 1
99 | 100 | 1 | Glen Lyn V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.017 | 0.48922 | 0 | 0 | 1 | 1
100 | 101 | 1 | Wythe V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.993 | 0.51679 | 0 | 0 | 1 | 1
101 | 102 | 1 | Smythe V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.991 | 0.56374 | 0 | 0 | 1 | 1
102 | 103 | 1 | Claytor V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.001 | 0.42656 | 0 | 0 | 1 | 1
103 | 104 | 1 | Hancock V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.971 | 0.37856 | 0 | 0 | 1 | 1
104 | 105 | 1 | Roanoke V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.965 | 0.35901 | 0 | 0 | 1 | 1
105 | 106 | 1 | Cloverdl V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.962 | 0.35465 | 0 | 0 | 1 | 1
106 | 107 | 1 | Reusens V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.952 | 0.30596 | 0 | 0 | 1 | 1
107 | 108 | 1 | Blaine V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.967 | 0.33824 | 0 | 0 | 1 | 1
108 | 109 | 1 | Franklin V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.967 | 0.33039 | 0 | 0 | 1 | 1
109 | 110 | 1 | Fieldale V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.973 | 0.31573 | 0 | 0 | 1 | 1
110 | 111 | 1 | DanRiver V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.98 | 0.34453 | 0 | 0 | 1 | 1
111 | 112 | 1 | Danville V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.975 | 0.26162 | 0 | 0 | 1 | 1
112 | 113 | 1 | Deer Crk V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.993 | 0.23981 | 0 | 0 | 1 | 1
113 | 114 | 1 | WMedford V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.96 | 0.25237 | 0 | 0 | 1 | 1
114 | 115 | 1 | Medford V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.96 | 0.25237 | 0 | 0 | 1 | 1
115 | 116 | 1 | KygerCrk V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 1.005 | 0.47333 | 0 | 0 | 1 | 1
116 | 117 | 1 | Corey V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.974 | 0.18623 | 0 | 0 | 1 | 1
117 | 118 | 1 | WHuntngd V2 | 138 | 1.06 | 0.94 | 0.949 | 0.38258 | 0 | 0 | 1 | 1

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_1 | 1 | PQ 1 | 1 | 138 | 0.51 | 0.27 | 1.2 | 0.8
1 | PQ_2 | 1 | PQ 2 | 2 | 138 | 0.2 | 0.09 | 1.2 | 0.8
2 | PQ_3 | 1 | PQ 3 | 3 | 138 | 0.39 | 0.1 | 1.2 | 0.8
3 | PQ_4 | 1 | PQ 4 | 4 | 138 | 0.39 | 0.12 | 1.2 | 0.8
4 | PQ_5 | 1 | PQ 6 | 6 | 138 | 0.52 | 0.22 | 1.2 | 0.8
5 | PQ_6 | 1 | PQ 7 | 7 | 138 | 0.19 | 0.02 | 1.2 | 0.8
6 | PQ_7 | 1 | PQ 8 | 8 | 345 | 0.28 | 0 | 1.2 | 0.8
7 | PQ_8 | 1 | PQ 11 | 11 | 138 | 0.7 | 0.23 | 1.2 | 0.8
8 | PQ_9 | 1 | PQ 12 | 12 | 138 | 0.47 | 0.1 | 1.2 | 0.8
9 | PQ_10 | 1 | PQ 13 | 13 | 138 | 0.34 | 0.16 | 1.2 | 0.8
10 | PQ_11 | 1 | PQ 14 | 14 | 138 | 0.14 | 0.01 | 1.2 | 0.8
11 | PQ_12 | 1 | PQ 15 | 15 | 138 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.8
12 | PQ_13 | 1 | PQ 16 | 16 | 138 | 0.25 | 0.1 | 1.2 | 0.8
13 | PQ_14 | 1 | PQ 17 | 17 | 138 | 0.11 | 0.03 | 1.2 | 0.8
14 | PQ_15 | 1 | PQ 18 | 18 | 138 | 0.6 | 0.34 | 1.2 | 0.8
15 | PQ_16 | 1 | PQ 19 | 19 | 138 | 0.45 | 0.25 | 1.2 | 0.8
16 | PQ_17 | 1 | PQ 20 | 20 | 138 | 0.18 | 0.03 | 1.2 | 0.8
17 | PQ_18 | 1 | PQ 21 | 21 | 138 | 0.14 | 0.08 | 1.2 | 0.8
18 | PQ_19 | 1 | PQ 22 | 22 | 138 | 0.1 | 0.05 | 1.2 | 0.8
19 | PQ_20 | 1 | PQ 23 | 23 | 138 | 0.07 | 0.03 | 1.2 | 0.8
20 | PQ_21 | 1 | PQ 24 | 24 | 138 | 0.13 | 0 | 1.2 | 0.8
21 | PQ_22 | 1 | PQ 27 | 27 | 138 | 0.71 | 0.13 | 1.2 | 0.8
22 | PQ_23 | 1 | PQ 28 | 28 | 138 | 0.17 | 0.07 | 1.2 | 0.8
23 | PQ_24 | 1 | PQ 29 | 29 | 138 | 0.24 | 0.04 | 1.2 | 0.8
24 | PQ_25 | 1 | PQ 31 | 31 | 138 | 0.43 | 0.27 | 1.2 | 0.8
25 | PQ_26 | 1 | PQ 32 | 32 | 138 | 0.59 | 0.23 | 1.2 | 0.8
26 | PQ_27 | 1 | PQ 33 | 33 | 138 | 0.23 | 0.09 | 1.2 | 0.8
27 | PQ_28 | 1 | PQ 34 | 34 | 138 | 0.59 | 0.26 | 1.2 | 0.8
28 | PQ_29 | 1 | PQ 35 | 35 | 138 | 0.33 | 0.09 | 1.2 | 0.8
29 | PQ_30 | 1 | PQ 36 | 36 | 138 | 0.31 | 0.17 | 1.2 | 0.8
30 | PQ_31 | 1 | PQ 39 | 39 | 138 | 0.27 | 0.11 | 1.2 | 0.8
31 | PQ_32 | 1 | PQ 40 | 40 | 138 | 0.66 | 0.23 | 1.2 | 0.8
32 | PQ_33 | 1 | PQ 41 | 41 | 138 | 0.37 | 0.1 | 1.2 | 0.8
33 | PQ_34 | 1 | PQ 42 | 42 | 138 | 0.96 | 0.23 | 1.2 | 0.8
34 | PQ_35 | 1 | PQ 43 | 43 | 138 | 0.18 | 0.07 | 1.2 | 0.8
35 | PQ_36 | 1 | PQ 44 | 44 | 138 | 0.16 | 0.08 | 1.2 | 0.8
36 | PQ_37 | 1 | PQ 45 | 45 | 138 | 0.53 | 0.22 | 1.2 | 0.8
37 | PQ_38 | 1 | PQ 46 | 46 | 138 | 0.28 | 0.1 | 1.2 | 0.8
38 | PQ_39 | 1 | PQ 47 | 47 | 138 | 0.34 | 0 | 1.2 | 0.8
39 | PQ_40 | 1 | PQ 48 | 48 | 138 | 0.2 | 0.11 | 1.2 | 0.8
40 | PQ_41 | 1 | PQ 49 | 49 | 138 | 0.87 | 0.3 | 1.2 | 0.8
41 | PQ_42 | 1 | PQ 50 | 50 | 138 | 0.17 | 0.04 | 1.2 | 0.8
42 | PQ_43 | 1 | PQ 51 | 51 | 138 | 0.17 | 0.08 | 1.2 | 0.8
43 | PQ_44 | 1 | PQ 52 | 52 | 138 | 0.18 | 0.05 | 1.2 | 0.8
44 | PQ_45 | 1 | PQ 53 | 53 | 138 | 0.23 | 0.11 | 1.2 | 0.8
45 | PQ_46 | 1 | PQ 54 | 54 | 138 | 1.13 | 0.32 | 1.2 | 0.8
46 | PQ_47 | 1 | PQ 55 | 55 | 138 | 0.63 | 0.22 | 1.2 | 0.8
47 | PQ_48 | 1 | PQ 56 | 56 | 138 | 0.84 | 0.18 | 1.2 | 0.8
48 | PQ_49 | 1 | PQ 57 | 57 | 138 | 0.12 | 0.03 | 1.2 | 0.8
49 | PQ_50 | 1 | PQ 58 | 58 | 138 | 0.12 | 0.03 | 1.2 | 0.8
50 | PQ_51 | 1 | PQ 59 | 59 | 138 | 2.77 | 1.13 | 1.2 | 0.8
51 | PQ_52 | 1 | PQ 60 | 60 | 138 | 0.78 | 0.03 | 1.2 | 0.8
52 | PQ_53 | 1 | PQ 62 | 62 | 138 | 0.77 | 0.14 | 1.2 | 0.8
53 | PQ_54 | 1 | PQ 66 | 66 | 138 | 0.39 | 0.18 | 1.2 | 0.8
54 | PQ_55 | 1 | PQ 67 | 67 | 138 | 0.28 | 0.07 | 1.2 | 0.8
55 | PQ_56 | 1 | PQ 70 | 70 | 138 | 0.66 | 0.2 | 1.2 | 0.8
56 | PQ_57 | 1 | PQ 72 | 72 | 138 | 0.12 | 0 | 1.2 | 0.8
57 | PQ_58 | 1 | PQ 73 | 73 | 138 | 0.06 | 0 | 1.2 | 0.8
58 | PQ_59 | 1 | PQ 74 | 74 | 138 | 0.68 | 0.27 | 1.2 | 0.8
59 | PQ_60 | 1 | PQ 75 | 75 | 138 | 0.47 | 0.11 | 1.2 | 0.8
60 | PQ_61 | 1 | PQ 76 | 76 | 138 | 0.68 | 0.36 | 1.2 | 0.8
61 | PQ_62 | 1 | PQ 77 | 77 | 138 | 0.61 | 0.28 | 1.2 | 0.8
62 | PQ_63 | 1 | PQ 78 | 78 | 138 | 0.71 | 0.26 | 1.2 | 0.8
63 | PQ_64 | 1 | PQ 79 | 79 | 138 | 0.39 | 0.32 | 1.2 | 0.8
64 | PQ_65 | 1 | PQ 80 | 80 | 138 | 1.3 | 0.26 | 1.2 | 0.8
65 | PQ_66 | 1 | PQ 82 | 82 | 138 | 0.54 | 0.27 | 1.2 | 0.8
66 | PQ_67 | 1 | PQ 83 | 83 | 138 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8
67 | PQ_68 | 1 | PQ 84 | 84 | 138 | 0.11 | 0.07 | 1.2 | 0.8
68 | PQ_69 | 1 | PQ 85 | 85 | 138 | 0.24 | 0.15 | 1.2 | 0.8
69 | PQ_70 | 1 | PQ 86 | 86 | 138 | 0.21 | 0.1 | 1.2 | 0.8
70 | PQ_71 | 1 | PQ 88 | 88 | 138 | 0.48 | 0.1 | 1.2 | 0.8
71 | PQ_72 | 1 | PQ 90 | 90 | 138 | 4.4 | 0.42 | 1.2 | 0.8
72 | PQ_73 | 1 | PQ 91 | 91 | 138 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.8
73 | PQ_74 | 1 | PQ 92 | 92 | 138 | 0.65 | 0.1 | 1.2 | 0.8
74 | PQ_75 | 1 | PQ 93 | 93 | 138 | 0.12 | 0.07 | 1.2 | 0.8
75 | PQ_76 | 1 | PQ 94 | 94 | 138 | 0.3 | 0.16 | 1.2 | 0.8
76 | PQ_77 | 1 | PQ 95 | 95 | 138 | 0.42 | 0.31 | 1.2 | 0.8
77 | PQ_78 | 1 | PQ 96 | 96 | 138 | 0.38 | 0.15 | 1.2 | 0.8
78 | PQ_79 | 1 | PQ 97 | 97 | 138 | 0.15 | 0.09 | 1.2 | 0.8
79 | PQ_80 | 1 | PQ 98 | 98 | 138 | 0.34 | 0.08 | 1.2 | 0.8
80 | PQ_81 | 1 | PQ 99 | 99 | 138 | 0.42 | 0 | 1.2 | 0.8
81 | PQ_82 | 1 | PQ 100 | 100 | 138 | 0.37 | 0.18 | 1.2 | 0.8
82 | PQ_83 | 1 | PQ 101 | 101 | 138 | 0.22 | 0.15 | 1.2 | 0.8
83 | PQ_84 | 1 | PQ 102 | 102 | 138 | 0.05 | 0.03 | 1.2 | 0.8
84 | PQ_85 | 1 | PQ 103 | 103 | 138 | 0.23 | 0.16 | 1.2 | 0.8
85 | PQ_86 | 1 | PQ 104 | 104 | 138 | 0.38 | 0.25 | 1.2 | 0.8
86 | PQ_87 | 1 | PQ 105 | 105 | 138 | 0.31 | 0.26 | 1.2 | 0.8
87 | PQ_88 | 1 | PQ 106 | 106 | 138 | 0.43 | 0.16 | 1.2 | 0.8
88 | PQ_89 | 1 | PQ 107 | 107 | 138 | 0.5 | 0.12 | 1.2 | 0.8
89 | PQ_90 | 1 | PQ 108 | 108 | 138 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 0.8
90 | PQ_91 | 1 | PQ 109 | 109 | 138 | 0.08 | 0.03 | 1.2 | 0.8
91 | PQ_92 | 1 | PQ 110 | 110 | 138 | 0.39 | 0.3 | 1.2 | 0.8
92 | PQ_93 | 1 | PQ 112 | 112 | 138 | 0.68 | 0.13 | 1.2 | 0.8

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 1 | 1 | PV 10 | 591 | 345 | 10 | 10 | 4.5 | -0.05 | 5.5 | 0 | 2 | -1.47 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
1 | 2 | 1 | PV 12 | 300 | 138 | 12 | 12 | 0.85 | 0.9127 | 1.85 | 0 | 1.2 | -0.35 | 0.99 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
2 | 3 | 1 | PV 25 | 300 | 138 | 25 | 25 | 2.2 | 0.4972 | 3.2 | 0 | 1.4 | -0.47 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
3 | 4 | 1 | PV 26 | 591 | 345 | 26 | 26 | 3.14 | 0.0989 | 4.14 | 0 | 10 | -10 | 1.015 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
4 | 5 | 1 | PV 31 | 192 | 138 | 31 | 31 | 0.07 | 0.3157 | 1.07 | 0 | 3 | -3 | 0.967 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
5 | 6 | 1 | PV 46 | 192 | 138 | 46 | 46 | 0.19 | -0.0525 | 1.19 | 0 | 1 | -1 | 1.005 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
6 | 7 | 1 | PV 49 | 300 | 138 | 49 | 49 | 2.04 | 1.1563 | 3.04 | 0 | 2.1 | -0.85 | 1.025 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
7 | 8 | 1 | PV 54 | 155 | 138 | 54 | 54 | 0.48 | 0.039 | 1.48 | 0 | 3 | -3 | 0.955 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
8 | 9 | 1 | PV 59 | 300 | 138 | 59 | 59 | 1.55 | 0.7683 | 2.55 | 0 | 1.8 | -0.6 | 0.985 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
9 | 10 | 1 | PV 61 | 300 | 138 | 61 | 61 | 1.6 | -0.4039 | 2.6 | 0 | 3 | -1 | 0.995 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
10 | 11 | 1 | PV 65 | 591 | 345 | 65 | 65 | 3.91 | 0.8076 | 4.91 | 0 | 2 | -0.67 | 1.005 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
11 | 12 | 1 | PV 66 | 591 | 138 | 66 | 66 | 3.92 | -0.0195 | 4.92 | 0 | 2 | -0.67 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
12 | 14 | 1 | PV 80 | 591 | 138 | 80 | 80 | 4.77 | 1.049 | 5.77 | 0 | 2.8 | -1.65 | 1.04 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
13 | 15 | 1 | PV 87 | 155 | 161 | 87 | 87 | 0.04 | 0.1102 | 1.04 | 0 | 10 | -1 | 1.015 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
14 | 16 | 1 | PV 92 | 100 | 138 | 89 | 89 | 6.07 | 0.0049 | 11 | 0 | 0.09 | -0.03 | 0.993 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
15 | 17 | 1 | PV 100 | 400 | 138 | 100 | 100 | 2.52 | 1.0887 | 3.52 | 0 | 1.55 | -0.5 | 1.017 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
16 | 18 | 1 | PV 103 | 155 | 138 | 103 | 103 | 0.4 | 0.4169 | 1.4 | 0 | 0.4 | -0.15 | 1.001 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
17 | 19 | 1 | PV 111 | 155 | 138 | 111 | 111 | 0.36 | -0.0184 | 1.36 | 0 | 10 | -1 | 0.98 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 13 | 1 | Slack 69 | 800 | 138 | 69 | 69 | 5.1348 | -0.8239 | 8.052 | 0 | 3 | -3 | 1.035 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5236

## Shunt
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | g | b | fn
0 | Shunt_1 | 1 | Shunt 5 | 5 | 100 | 138 | 0 | -0.4 | 60
1 | Shunt_2 | 1 | Shunt 34 | 34 | 100 | 138 | 0 | 0.14 | 60
2 | Shunt_3 | 1 | Shunt 37 | 37 | 100 | 138 | 0 | -0.25 | 60
3 | Shunt_4 | 1 | Shunt 44 | 44 | 100 | 138 | 0 | 0.1 | 60
4 | Shunt_5 | 1 | Shunt 45 | 45 | 100 | 138 | 0 | 0.1 | 60
5 | Shunt_6 | 1 | Shunt 46 | 46 | 100 | 138 | 0 | 0.1 | 60
6 | Shunt_7 | 1 | Shunt 48 | 48 | 100 | 138 | 0 | 0.15 | 60
7 | Shunt_8 | 1 | Shunt 74 | 74 | 100 | 138 | 0 | 0.12 | 60
8 | Shunt_9 | 1 | Shunt 79 | 79 | 100 | 138 | 0 | 0.2 | 60
9 | Shunt_10 | 1 | Shunt 82 | 82 | 100 | 138 | 0 | 0.2 | 60
10 | Shunt_11 | 1 | Shunt 83 | 83 | 100 | 138 | 0 | 0.1 | 60
11 | Shunt_12 | 1 | Shunt 105 | 105 | 100 | 138 | 0 | 0.2 | 60
12 | Shunt_13 | 1 | Shunt 107 | 107 | 100 | 138 | 0 | 0.06 | 60
13 | Shunt_14 | 1 | Shunt 110 | 110 | 100 | 138 | 0 | 0.06 | 60

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | rate_a | rate_b | rate_c | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_1 | 1 | Line 1-2 | 1 | 2 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
1 | Line_2 | 1 | Line 1-3 | 1 | 3 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
2 | Line_3 | 1 | Line 2-12 | 2 | 12 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
3 | Line_4 | 1 | Line 3-5 | 3 | 5 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
4 | Line_5 | 1 | Line 3-12 | 3 | 12 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
5 | Line_6 | 1 | Line 4-5 | 4 | 5 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0017 | 0.00798 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
6 | Line_7 | 1 | Line 4-11 | 4 | 11 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
7 | Line_8 | 1 | Line 5-6 | 5 | 6 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
8 | Line_9 | 1 | Line 5-11 | 5 | 11 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
9 | Line_10 | 1 | Line 6-7 | 6 | 7 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0045 | 0.0208 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
10 | Line_11 | 1 | Line 7-12 | 7 | 12 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0086 | 0.034 | 0.00874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
11 | Line_12 | 1 | Line 8-9 | 8 | 9 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0024 | 0.0305 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0
12 | Line_13 | 1 | Line 8-5 | 8 | 5 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.985 | 0 | 930 | 0 | 0
13 | Line_14 | 1 | Line 8-30 | 8 | 30 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0043 | 0.0504 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
14 | Line_15 | 1 | Line 9-10 | 9 | 10 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0025 | 0.0322 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0
15 | Line_16 | 1 | Line 11-12 | 11 | 12 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0059 | 0.0196 | 0.00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
16 | Line_17 | 1 | Line 11-13 | 11 | 13 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0222 | 0.0731 | 0.01876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
17 | Line_18 | 1 | Line 12-15 | 12 | 15 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0215 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
18 | Line_19 | 1 | Line 12-17 | 12 | 17 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0212 | 0.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
19 | Line_20 | 1 | Line 12-117 | 12 | 117 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
20 | Line_21 | 1 | Line 13-15 | 13 | 15 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
21 | Line_22 | 1 | Line 14-15 | 14 | 15 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
22 | Line_23 | 1 | Line 15-17 | 15 | 17 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
23 | Line_24 | 1 | Line 15-19 | 15 | 19 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
24 | Line_25 | 1 | Line 15-33 | 15 | 33 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
25 | Line_26 | 1 | Line 16-17 | 16 | 17 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
26 | Line_27 | 1 | Line 17-19 | 17 | 19 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0123 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
27 | Line_28 | 1 | Line 17-31 | 17 | 31 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
28 | Line_29 | 1 | Line 17-113 | 17 | 113 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0091 | 0.0301 | 0.00768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
29 | Line_30 | 1 | Line 18-19 | 18 | 19 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0111 | 0.0493 | 0.01142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
30 | Line_31 | 1 | Line 19-20 | 19 | 20 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
31 | Line_32 | 1 | Line 19-34 | 19 | 34 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
32 | Line_33 | 1 | Line 20-21 | 20 | 21 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
33 | Line_34 | 1 | Line 21-22 | 21 | 22 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
34 | Line_35 | 1 | Line 22-23 | 22 | 23 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
35 | Line_36 | 1 | Line 23-24 | 23 | 24 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
36 | Line_37 | 1 | Line 23-25 | 23 | 25 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
37 | Line_38 | 1 | Line 23-32 | 23 | 32 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
38 | Line_39 | 1 | Line 24-70 | 24 | 70 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0022 | 0.4115 | 0.10198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
39 | Line_40 | 1 | Line 24-72 | 24 | 72 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
40 | Line_41 | 1 | Line 25-27 | 25 | 27 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
41 | Line_42 | 1 | Line 26-25 | 26 | 25 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 370 | 0 | 0
42 | Line_43 | 1 | Line 26-30 | 26 | 30 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0079 | 0.086 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 710 | 0 | 0
43 | Line_44 | 1 | Line 27-28 | 27 | 28 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0191 | 0.0855 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
44 | Line_45 | 1 | Line 27-32 | 27 | 32 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
45 | Line_46 | 1 | Line 27-115 | 27 | 115 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
46 | Line_47 | 1 | Line 28-31 | 28 | 31 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0237 | 0.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
47 | Line_48 | 1 | Line 29-31 | 29 | 31 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
48 | Line_49 | 1 | Line 30-17 | 30 | 17 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 710 | 0 | 0
49 | Line_50 | 1 | Line 30-38 | 30 | 38 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0046 | 0.054 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
50 | Line_51 | 1 | Line 31-32 | 31 | 32 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
51 | Line_52 | 1 | Line 32-113 | 32 | 113 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
52 | Line_53 | 1 | Line 32-114 | 32 | 114 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
53 | Line_54 | 1 | Line 33-37 | 33 | 37 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
54 | Line_55 | 1 | Line 34-36 | 34 | 36 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0087 | 0.0268 | 0.00568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
55 | Line_56 | 1 | Line 34-37 | 34 | 37 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0025 | 0.0094 | 0.00984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
56 | Line_57 | 1 | Line 34-43 | 34 | 43 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
57 | Line_58 | 1 | Line 35-36 | 35 | 36 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0022 | 0.0102 | 0.00268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
58 | Line_59 | 1 | Line 35-37 | 35 | 37 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
59 | Line_60 | 1 | Line 37-39 | 37 | 39 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
60 | Line_61 | 1 | Line 37-40 | 37 | 40 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
61 | Line_62 | 1 | Line 38-37 | 38 | 37 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.935 | 0 | 710 | 0 | 0
62 | Line_63 | 1 | Line 38-65 | 38 | 65 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.009 | 0.0986 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
63 | Line_64 | 1 | Line 39-40 | 39 | 40 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
64 | Line_65 | 1 | Line 40-41 | 40 | 41 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
65 | Line_66 | 1 | Line 40-42 | 40 | 42 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
66 | Line_67 | 1 | Line 41-42 | 41 | 42 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
67 | Line_68 | 1 | Line 42-49 | 42 | 49 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0715 | 0.323 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
68 | Line_69 | 1 | Line 42-49 | 42 | 49 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0715 | 0.323 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
69 | Line_70 | 1 | Line 43-44 | 43 | 44 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
70 | Line_71 | 1 | Line 44-45 | 44 | 45 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
71 | Line_72 | 1 | Line 45-46 | 45 | 46 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
72 | Line_73 | 1 | Line 45-49 | 45 | 49 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
73 | Line_74 | 1 | Line 46-47 | 46 | 47 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
74 | Line_75 | 1 | Line 46-48 | 46 | 48 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
75 | Line_76 | 1 | Line 47-49 | 47 | 49 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
76 | Line_77 | 1 | Line 47-69 | 47 | 69 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
77 | Line_78 | 1 | Line 48-49 | 48 | 49 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
78 | Line_79 | 1 | Line 49-50 | 49 | 50 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
79 | Line_80 | 1 | Line 49-51 | 49 | 51 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
80 | Line_81 | 1 | Line 49-54 | 49 | 54 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.073 | 0.289 | 0.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
81 | Line_82 | 1 | Line 49-54 | 49 | 54 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0869 | 0.291 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
82 | Line_83 | 1 | Line 49-66 | 49 | 66 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.018 | 0.0919 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
83 | Line_84 | 1 | Line 49-66 | 49 | 66 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.018 | 0.0919 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
84 | Line_85 | 1 | Line 49-69 | 49 | 69 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
85 | Line_86 | 1 | Line 50-57 | 50 | 57 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
86 | Line_87 | 1 | Line 51-52 | 51 | 52 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
87 | Line_88 | 1 | Line 51-58 | 51 | 58 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
88 | Line_89 | 1 | Line 52-53 | 52 | 53 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
89 | Line_90 | 1 | Line 53-54 | 53 | 54 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
90 | Line_91 | 1 | Line 54-55 | 54 | 55 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
91 | Line_92 | 1 | Line 54-56 | 54 | 56 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0027 | 0.00955 | 0.00732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
92 | Line_93 | 1 | Line 54-59 | 54 | 59 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
93 | Line_94 | 1 | Line 55-56 | 55 | 56 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0048 | 0.0151 | 0.00374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
94 | Line_95 | 1 | Line 55-59 | 55 | 59 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0473 | 0.2158 | 0.05646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
95 | Line_96 | 1 | Line 56-57 | 56 | 57 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
96 | Line_97 | 1 | Line 56-58 | 56 | 58 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
97 | Line_98 | 1 | Line 56-59 | 56 | 59 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0825 | 0.251 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
98 | Line_99 | 1 | Line 56-59 | 56 | 59 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0803 | 0.239 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
99 | Line_100 | 1 | Line 59-60 | 59 | 60 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
100 | Line_101 | 1 | Line 59-61 | 59 | 61 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
101 | Line_102 | 1 | Line 60-61 | 60 | 61 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0026 | 0.0135 | 0.01456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
102 | Line_103 | 1 | Line 60-62 | 60 | 62 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
103 | Line_104 | 1 | Line 61-62 | 61 | 62 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0082 | 0.0376 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
104 | Line_105 | 1 | Line 62-66 | 62 | 66 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
105 | Line_106 | 1 | Line 62-67 | 62 | 67 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
106 | Line_107 | 1 | Line 63-59 | 63 | 59 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 490 | 0 | 0
107 | Line_108 | 1 | Line 63-64 | 63 | 64 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0017 | 0.02 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
108 | Line_109 | 1 | Line 64-61 | 64 | 61 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.985 | 0 | 270 | 0 | 0
109 | Line_110 | 1 | Line 64-65 | 64 | 65 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0026 | 0.0302 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
110 | Line_111 | 1 | Line 65-66 | 65 | 66 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.935 | 0 | 270 | 0 | 0
111 | Line_112 | 1 | Line 65-68 | 65 | 68 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0013 | 0.016 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
112 | Line_113 | 1 | Line 66-67 | 66 | 67 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
113 | Line_114 | 1 | Line 68-69 | 68 | 69 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.935 | 0 | 490 | 0 | 0
114 | Line_115 | 1 | Line 68-81 | 68 | 81 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0017 | 0.0202 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
115 | Line_116 | 1 | Line 68-116 | 68 | 116 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0.0003 | 0.00405 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
116 | Line_117 | 1 | Line 69-70 | 69 | 70 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
117 | Line_118 | 1 | Line 69-75 | 69 | 75 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
118 | Line_119 | 1 | Line 69-77 | 69 | 77 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
119 | Line_120 | 1 | Line 70-71 | 70 | 71 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0088 | 0.0355 | 0.00878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
120 | Line_121 | 1 | Line 70-74 | 70 | 74 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
121 | Line_122 | 1 | Line 70-75 | 70 | 75 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
122 | Line_123 | 1 | Line 71-72 | 71 | 72 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
123 | Line_124 | 1 | Line 71-73 | 71 | 73 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0086 | 0.0454 | 0.01178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
124 | Line_125 | 1 | Line 74-75 | 74 | 75 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
125 | Line_126 | 1 | Line 75-77 | 75 | 77 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
126 | Line_127 | 1 | Line 75-118 | 75 | 118 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
127 | Line_128 | 1 | Line 76-77 | 76 | 77 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
128 | Line_129 | 1 | Line 76-118 | 76 | 118 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
129 | Line_130 | 1 | Line 77-78 | 77 | 78 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0037 | 0.0124 | 0.01264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
130 | Line_131 | 1 | Line 77-80 | 77 | 80 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.017 | 0.0485 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
131 | Line_132 | 1 | Line 77-80 | 77 | 80 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0294 | 0.105 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
132 | Line_133 | 1 | Line 77-82 | 77 | 82 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 | 0 | 0
133 | Line_134 | 1 | Line 78-79 | 78 | 79 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0054 | 0.0244 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
134 | Line_135 | 1 | Line 79-80 | 79 | 80 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
135 | Line_136 | 1 | Line 80-96 | 80 | 96 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
136 | Line_137 | 1 | Line 80-97 | 80 | 97 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
137 | Line_138 | 1 | Line 80-98 | 80 | 98 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
138 | Line_139 | 1 | Line 80-99 | 80 | 99 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
139 | Line_140 | 1 | Line 81-80 | 81 | 80 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.935 | 0 | 270 | 0 | 0
140 | Line_141 | 1 | Line 82-83 | 82 | 83 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 | 0 | 0
141 | Line_142 | 1 | Line 82-96 | 82 | 96 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
142 | Line_143 | 1 | Line 83-84 | 83 | 84 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
143 | Line_144 | 1 | Line 83-85 | 83 | 85 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
144 | Line_145 | 1 | Line 84-85 | 84 | 85 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
145 | Line_146 | 1 | Line 85-86 | 85 | 86 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
146 | Line_147 | 1 | Line 85-88 | 85 | 88 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
147 | Line_148 | 1 | Line 85-89 | 85 | 89 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
148 | Line_149 | 1 | Line 86-87 | 86 | 87 | 100 | 60 | 138 | 161 | 0.0282 | 0.2074 | 0.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
149 | Line_150 | 1 | Line 88-89 | 88 | 89 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
150 | Line_151 | 1 | Line 89-90 | 89 | 90 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0518 | 0.032 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 | 0 | 0
151 | Line_152 | 1 | Line 89-91 | 89 | 91 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0099 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
152 | Line_153 | 1 | Line 89-92 | 89 | 92 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0099 | 0.0505 | 0.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 | 0 | 0
153 | Line_154 | 1 | Line 90-91 | 90 | 91 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0254 | 0.0505 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 710 | 0 | 0
154 | Line_155 | 1 | Line 91-92 | 91 | 92 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 470 | 0 | 0
155 | Line_156 | 1 | Line 92-93 | 92 | 93 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0258 | 0.032 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
156 | Line_157 | 1 | Line 92-94 | 92 | 94 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 | 0 | 0
157 | Line_158 | 1 | Line 92-100 | 92 | 100 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
158 | Line_159 | 1 | Line 92-102 | 92 | 102 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
159 | Line_160 | 1 | Line 93-94 | 93 | 94 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
160 | Line_161 | 1 | Line 94-95 | 94 | 95 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
161 | Line_162 | 1 | Line 94-96 | 94 | 96 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 | 0 | 0
162 | Line_163 | 1 | Line 94-100 | 94 | 100 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
163 | Line_164 | 1 | Line 95-96 | 95 | 96 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
164 | Line_165 | 1 | Line 96-97 | 96 | 97 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 570 | 0 | 0
165 | Line_166 | 1 | Line 98-100 | 98 | 100 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
166 | Line_167 | 1 | Line 99-100 | 99 | 100 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
167 | Line_168 | 1 | Line 100-101 | 100 | 101 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
168 | Line_169 | 1 | Line 100-103 | 100 | 103 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0
169 | Line_170 | 1 | Line 100-104 | 100 | 104 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
170 | Line_171 | 1 | Line 100-106 | 100 | 106 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
171 | Line_172 | 1 | Line 101-102 | 101 | 102 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
172 | Line_173 | 1 | Line 103-104 | 103 | 104 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
173 | Line_174 | 1 | Line 103-105 | 103 | 105 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
174 | Line_175 | 1 | Line 103-110 | 103 | 110 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.039 | 0.1813 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
175 | Line_176 | 1 | Line 104-105 | 104 | 105 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0099 | 0.0378 | 0.00986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
176 | Line_177 | 1 | Line 105-106 | 105 | 106 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
177 | Line_178 | 1 | Line 105-107 | 105 | 107 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
178 | Line_179 | 1 | Line 105-108 | 105 | 108 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
179 | Line_180 | 1 | Line 106-107 | 106 | 107 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
180 | Line_181 | 1 | Line 108-109 | 108 | 109 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
181 | Line_182 | 1 | Line 109-110 | 109 | 110 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
182 | Line_183 | 1 | Line 110-111 | 110 | 111 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.022 | 0.0755 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 | 0 | 0
183 | Line_184 | 1 | Line 110-112 | 110 | 112 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0
184 | Line_185 | 1 | Line 114-115 | 114 | 115 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1 | AREA1
1 | 2 | 1 | AREA2

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | xd | xq | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | GENROU_1 | 1 | GENROU_1 | 10 | 1 |  | 591 | 345 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
1 | GENROU_2 | 1 | GENROU_2 | 12 | 2 |  | 300 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
2 | GENROU_3 | 1 | GENROU_3 | 25 | 3 |  | 300 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
3 | GENROU_4 | 1 | GENROU_4 | 26 | 4 |  | 591 | 345 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
4 | GENROU_5 | 1 | GENROU_5 | 31 | 5 |  | 192 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
5 | GENROU_6 | 1 | GENROU_6 | 46 | 6 |  | 192 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
6 | GENROU_7 | 1 | GENROU_7 | 49 | 7 |  | 300 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
7 | GENROU_8 | 1 | GENROU_8 | 54 | 8 |  | 155 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
8 | GENROU_9 | 1 | GENROU_9 | 59 | 9 |  | 300 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
9 | GENROU_10 | 1 | GENROU_10 | 61 | 10 |  | 300 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
10 | GENROU_11 | 1 | GENROU_11 | 65 | 11 |  | 591 | 345 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
11 | GENROU_12 | 1 | GENROU_12 | 66 | 12 |  | 591 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
12 | GENROU_13 | 1 | GENROU_13 | 69 | 13 |  | 800 | 138 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
13 | GENROU_14 | 1 | GENROU_14 | 80 | 14 |  | 591 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
14 | GENROU_15 | 1 | GENROU_15 | 87 | 15 |  | 155 | 161 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
15 | GENROU_16 | 1 | GENROU_16 | 89 | 16 |  | 620 | 138 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
16 | GENROU_17 | 1 | GENROU_17 | 100 | 17 |  | 400 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
17 | GENROU_18 | 1 | GENROU_18 | 103 | 18 |  | 155 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
18 | GENROU_19 | 1 | GENROU_19 | 111 | 19 |  | 155 | 138 | 60 | 0 | 6.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.7 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05

## TGOV1
uid | idx | u | name | syn | R | wref0 | VMAX | VMIN | T1 | T2 | T3 | Dt
0 | TGOV1_1 | 1 | TGOV1_1 | GENROU_1 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
1 | TGOV1_2 | 1 | TGOV1_2 | GENROU_2 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
2 | TGOV1_3 | 1 | TGOV1_3 | GENROU_3 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
3 | TGOV1_4 | 1 | TGOV1_4 | GENROU_4 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
4 | TGOV1_5 | 1 | TGOV1_5 | GENROU_5 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
5 | TGOV1_6 | 1 | TGOV1_6 | GENROU_6 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
6 | TGOV1_7 | 1 | TGOV1_7 | GENROU_7 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
7 | TGOV1_8 | 1 | TGOV1_8 | GENROU_8 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
8 | TGOV1_9 | 1 | TGOV1_9 | GENROU_9 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
9 | TGOV1_10 | 1 | TGOV1_10 | GENROU_10 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
10 | TGOV1_11 | 1 | TGOV1_11 | GENROU_11 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
11 | TGOV1_12 | 1 | TGOV1_12 | GENROU_12 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
12 | TGOV1_13 | 1 | TGOV1_13 | GENROU_13 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
13 | TGOV1_14 | 1 | TGOV1_14 | GENROU_14 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
14 | TGOV1_15 | 1 | TGOV1_15 | GENROU_15 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
15 | TGOV1_16 | 1 | TGOV1_16 | GENROU_16 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
16 | TGOV1_17 | 1 | TGOV1_17 | GENROU_17 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
17 | TGOV1_18 | 1 | TGOV1_18 | GENROU_18 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
18 | TGOV1_19 | 1 | TGOV1_19 | GENROU_19 | 0.005 | 1 | 999 | -999 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0

## EXST1
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KC | KF | TF
0 | EXST1_1 | 1 | EXST1_1 | GENROU_1 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
1 | EXST1_2 | 1 | EXST1_2 | GENROU_2 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
2 | EXST1_3 | 1 | EXST1_3 | GENROU_3 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
3 | EXST1_4 | 1 | EXST1_4 | GENROU_4 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
4 | EXST1_5 | 1 | EXST1_5 | GENROU_5 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
5 | EXST1_6 | 1 | EXST1_6 | GENROU_6 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
6 | EXST1_7 | 1 | EXST1_7 | GENROU_7 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
7 | EXST1_8 | 1 | EXST1_8 | GENROU_8 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
8 | EXST1_9 | 1 | EXST1_9 | GENROU_9 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
9 | EXST1_10 | 1 | EXST1_10 | GENROU_10 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
10 | EXST1_11 | 1 | EXST1_11 | GENROU_11 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
11 | EXST1_12 | 1 | EXST1_12 | GENROU_12 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
12 | EXST1_13 | 1 | EXST1_13 | GENROU_13 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
13 | EXST1_14 | 1 | EXST1_14 | GENROU_14 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
14 | EXST1_15 | 1 | EXST1_15 | GENROU_15 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
15 | EXST1_16 | 1 | EXST1_16 | GENROU_16 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
16 | EXST1_17 | 1 | EXST1_17 | GENROU_17 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
17 | EXST1_18 | 1 | EXST1_18 | GENROU_18 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
18 | EXST1_19 | 1 | EXST1_19 | GENROU_19 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1

## Toggler
uid | idx | u | name | model | dev | t